SAMSUN

BÜYÜKŞEHİR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

**İLİ:**

**İLÇESİ:**

**KURUM ADI:**

**Barkod**

**No**

**Revizyon**

 **No**

**Kontorl Edilen Birim**

**Tehlike**

**Tehlike Unsurları**

**Riskler**

**Olasılık**

**Şiddet**

**Risk**

**Puanı**

**Sorumlular**

**Alınan Önlemler**

**Mevzuat**

**Termin Süresi**

**Kontrol Tedbirleri**

**Derecelendirme Tablosu**

**RİSK DEĞERLENDİRME FORMU**

195345BRK0000069

 2

Hizmetli / Görevli /Personel Odası

Tertip‑Düzen

Mevcut dinlenme yerlerindeki düzensizlik

Düşme,İş gücü Kaybı,Kayma,Öfke,Takılıp Düşme

2. Düşük (Yılda bir kez)

3. Orta (Hafif Yaralanma)

6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

31/12/2019

 6

Yardımcı hizmetlilere ait birimlerde dinlenme , oturma modülleri dahil ,düzenli ve tertipli yerleşim yapılmalıdır.

Oda personeli / İşveren /işveren vekili

195345BRK0000070

 3

Koridor

Elektrik Panosu

Elektrik panolarının işaretlenmemesi

Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Ölüm,Patlama,Yaralanma,Yangın

2. Düşük (Yılda bir kez)

2. Hafif (Yaralanma Yok‑Yüksek Mali Kayıp

Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

31/12/2019

 4

Elektrik panoları sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliğine göre işaretlenmeli,görevlilerden başkasının açması yasaklanmalıdır.

İşveren/işveren vekili / iş güvenliği uzmanı /Bina teknik sorumlusu

34

SAMSUN

BÜYÜKŞEHİR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

**İLİ:**

**İLÇESİ:**

**KURUM ADI:**

**Barkod**

**No**

**Revizyon**

 **No**

**Kontorl Edilen Birim**

**Tehlike**

**Tehlike Unsurları**

**Riskler**

**Olasılık**

**Şiddet**

**Risk**

**Puanı**

**Sorumlular**

**Alınan Önlemler**

**Mevzuat**

**Termin Süresi**

**Kontrol Tedbirleri**

**Derecelendirme Tablosu**

**RİSK DEĞERLENDİRME FORMU**

195345BRK0000071

 2

Güvenlik

Elektrikli Cihazlar

Mesai sonrası fişlerin takılı bırakılması

Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Ölüm,Parlama,Patlama,Yaralanma,Yangın,Yanık

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

31/12/2019

 15

Mesai sonrası kesinlikle kullanılmayan veya kapatılması sakıncalı olmayan hiçbir elektrikli cihaz fişi prizde bırakılmamalıdır.Odalarda merkezi kapatma anahtarları olmalıdır.

İşveren/işveren vekili/tüm çalışanlar

195345BRK0000072

 2

Güvenlik

İlk Yardım Dolabı

İlk yardım dolabı olmaması

Acil Müdahale Güçlüğü

2. Düşük (Yılda bir kez)

3. Orta (Hafif Yaralanma)

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

31/12/2019

 6

Her bloğa ilkyardım dolabı ve içerisine malzemeler konmalıdır.

işveren /işveren vekili

35

SAMSUN

BÜYÜKŞEHİR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

**İLİ:**

**İLÇESİ:**

**KURUM ADI:**

**Barkod**

**No**

**Revizyon**

 **No**

**Kontorl Edilen Birim**

**Tehlike**

**Tehlike Unsurları**

**Riskler**

**Olasılık**

**Şiddet**

**Risk**

**Puanı**

**Sorumlular**

**Alınan Önlemler**

**Mevzuat**

**Termin Süresi**

**Kontrol Tedbirleri**

**Derecelendirme Tablosu**

**RİSK DEĞERLENDİRME FORMU**

195345BRK0000073

 1

Sistem Odası

Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi

Elektrik, kısa devre

Acil Müdahale Güçlüğü,Boğulma,Maddi kayıp,Ölüm,Patlama,Uzuv kaybı,Yangın,Yanık,Yaralanma,Zehirlenme

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

31/12/2019

 15

Sistem odasına yangın algılama, uyarı ve söndürme sistemi tesis edilmelidir.

İşveren /İşveren vekili, bilgi işlem biriminin bağlı olduğu şube müdürlüğü, bilgi işlem işlerinden sorumlu şef ve memurlar

195345BRK0000074

 1

Sistem Odası

Kapı

Kapının Acil Çıkış kapısı niteliğinde olmaması.

İzdiham

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

31/12/2019

 15

Sistem odasının kapısı acil çıkış kapısı niteliğinde yeniden tesis edilmelidir.

Sistem odası giriş yetkisine sahip olanlar/ işveren/işveren vekili

36

SAMSUN

BÜYÜKŞEHİR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

**İLİ:**

**İLÇESİ:**

**KURUM ADI:**

**Barkod**

**No**

**Revizyon**

 **No**

**Kontorl Edilen Birim**

**Tehlike**

**Tehlike Unsurları**

**Riskler**

**Olasılık**

**Şiddet**

**Risk**

**Puanı**

**Sorumlular**

**Alınan Önlemler**

**Mevzuat**

**Termin Süresi**

**Kontrol Tedbirleri**

**Derecelendirme Tablosu**

**RİSK DEĞERLENDİRME FORMU**

195345BRK0000075

 1

Bahçe

Dikkatsizlik ve İhmal

Kişisel Koruyucu verilmemesi

Ayak Ezilmesi,Bacak Ezilmesi,El Ezilmesi,El Kesilmesi,El Sıkışması,Elektrik çarpması,Ezilme,Kanama,Malzeme Hasarı,Malzeme Kaybı,Ölüm,Takılıp Düşme,Uzuv kaybı,Yaralanma

2. Düşük (Yılda bir kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

28/06/2019

 10

Yapılan işin niteliğine uygun çalışanlara eldiven, maske, çelik burunlu ayakkabı gibi Kişisel Koruyucu Donanmlar verilmelidir.

İşveren/işveren vekili/ çalışan

195345BRK0000076

 2

Isı merkezi

Yetkisiz Müdahele

Kalorifer Ateşçi belgesinin olmaması. (katı yakıt ve doğal gaz)

Elektrik çarpması,Ezilme,Maddi kayıp,Ölüm,Patlama,Uzuv kaybı,Yangın,Yanık,Yaralanma,Zehirlenme

2. Düşük (Yılda bir kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

28/06/2019

 10

Yakıtın niteliğine uygun Kazan Ateşçi Belgesi olmayan personele yakma yetkisi verilmeyecek. Belge aldırılması en kısa sürede sağlanacaktır

İşveren/işveren vekili/ çalışan

37

SAMSUN

BÜYÜKŞEHİR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

**İLİ:**

**İLÇESİ:**

**KURUM ADI:**

**Barkod**

**No**

**Revizyon**

 **No**

**Kontorl Edilen Birim**

**Tehlike**

**Tehlike Unsurları**

**Riskler**

**Olasılık**

**Şiddet**

**Risk**

**Puanı**

**Sorumlular**

**Alınan Önlemler**

**Mevzuat**

**Termin Süresi**

**Kontrol Tedbirleri**

**Derecelendirme Tablosu**

**RİSK DEĞERLENDİRME FORMU**

195345BRK0000077

 1

Isı merkezi

Dikkatsizlik ve İhmal

Kişisel Koruyucuların kullanılmaması/işveren tarafından çalışana kişisel koruyucu verilmemesi

Ayak Ezilmesi,Bacak Ezilmesi,El Ezilmesi,El Kesilmesi,El Sıkışması,Elektrik çarpması,Ezilme,Kanama,Malzeme Hasarı,Malzeme Kaybı,Ölüm,Parlama,Patlama,Takılıp Düşme,Uzuv kaybı,Yangın,Yaralanma

2. Düşük (Yılda bir kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

28/06/2019

 10

Çalışana işin niteliğine uygun iş eldiveni, çelik burunlu ayakkabı, iş elbisesi, maske gibi standartlarına uygun KKD verilmesi zorunludur. Çalışan KKD yi kullanmakla yükümlüdür.

İşveren/işveren vekili/ çalışan

195345BRK0000078

 1

Genel

Elle taşıma

Çalışana Kişisel Koruyucu Donanım verilmemesi,çalışanın verildiği halde kullanmaması

Ayak Ezilmesi,Bacak Ezilmesi,El Ezilmesi,Ezilme,Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları,Yaralanma

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

28/06/2019

 15

Çalışanlara görev talimatlarında belirtilen işleri yaparken kullanacakları KKD ler zimmetli olarak verilecektir.Çalışanlar KKD leri kullanmakla yükümlüdür.

İşveren/işveren vekili/ çalışan

38

SAMSUN

BÜYÜKŞEHİR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

**İLİ:**

**İLÇESİ:**

**KURUM ADI:**

**Barkod**

**No**

**Revizyon**

 **No**

**Kontorl Edilen Birim**

**Tehlike**

**Tehlike Unsurları**

**Riskler**

**Olasılık**

**Şiddet**

**Risk**

**Puanı**

**Sorumlular**

**Alınan Önlemler**

**Mevzuat**

**Termin Süresi**

**Kontrol Tedbirleri**

**Derecelendirme Tablosu**

**RİSK DEĞERLENDİRME FORMU**

195345BRK0000079

 1

Genel

Görev Kaydı

Görev kaydının. görev tanımının olmaması.

Bilinçsiz Çalışma,Yetkisiz Kişi Girmesi

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

28/06/2019

 15

Tüm birimlerde çalışanların görev kayıtları ve talimatları yaptıkları işe uygun olarak yazılacak kişilere tebliğ edilecek, görev tanımı dışında iş verilmeyecektir.

İşveren/işveren vekili/ çalışan

195345BRK0000080

 1

Personel

Hasta öğrenciler‑çocuklar

Salgın hastalık

Salgın Hastalık,Konsantrasyon Eksikliği

2. Düşük (Yılda bir kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

28/06/2019

 10

Sınıf ortamında hasta öğrenci durumu gözetilerek gerekli tıbbı yönlendirme yapılmalı, hastalığın bulaşıcılık özelliği yetkililerce değerlendirilip gerekiyorsa okul tail edilmeli.

İşveren/işveren vekili/ çalışan

39

SAMSUN

BÜYÜKŞEHİR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

**İLİ:**

**İLÇESİ:**

**KURUM ADI:**

**Barkod**

**No**

**Revizyon**

 **No**

**Kontorl Edilen Birim**

**Tehlike**

**Tehlike Unsurları**

**Riskler**

**Olasılık**

**Şiddet**

**Risk**

**Puanı**

**Sorumlular**

**Alınan Önlemler**

**Mevzuat**

**Termin Süresi**

**Kontrol Tedbirleri**

**Derecelendirme Tablosu**

**RİSK DEĞERLENDİRME FORMU**

195345BRK0000081

 1

Personel

Fazla çalışma

Zaman baskısı

Yorgunluk,İş Sürekliliğinde Aksamalar,Motivasyon eksikliği,Konsantrasyon Eksikliği,Kas ve İskelet Sitemi Rahatsızlıkları

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

4. Ciddi (Uzuv Kaybı)

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

28/06/2019

 12

Personel yasal ççalışma süreleri içerisinde çalıştırılacak. Molalar çalışan tarafından kullanılacak. Çalışma süresi dışında fazla mesailer önceden bildirilecek. Fazla mesai için maddi veye yasal izinler kullandırılacak ve çalışma talimatlarında bu konulara yer verilecektir.Çalışanların sağlığı dikkate alınacaktır.

İşveren/işveren vekili/ çalışan

195345BRK0000082

 1

Genel

Uzun süre ayakta çalışma

Fiziksel, biyolojik ve psiko sosyal rahatsızlıklar.

Aşırı yorgunluk,Dolaşım Sistemi Rahatsızlıkları,Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları,Topuk Dikeni,Varis

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

4. Ciddi (Uzuv Kaybı)

6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

28/06/2019

 12

Özel politika gerektiren grupların belirlenmesi, engelli çalışanlar için uzun süre ayakta çalışma ile igili sorunları dikkate alınarak görev ve görev talimatı verilmeli. Dönüşümlü çalışma sistemi uygulanmalı.

İşveren/işveren vekili/ çalışan

40

SAMSUN

BÜYÜKŞEHİR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

**İLİ:**

**İLÇESİ:**

**KURUM ADI:**

**Barkod**

**No**

**Revizyon**

 **No**

**Kontorl Edilen Birim**

**Tehlike**

**Tehlike Unsurları**

**Riskler**

**Olasılık**

**Şiddet**

**Risk**

**Puanı**

**Sorumlular**

**Alınan Önlemler**

**Mevzuat**

**Termin Süresi**

**Kontrol Tedbirleri**

**Derecelendirme Tablosu**

**RİSK DEĞERLENDİRME FORMU**

195345BRK0000083

 1

Personel

Fazla çalışma

Stres

Yorgunluk,İş Sürekliliğinde Aksamalar,Motivasyon eksikliği,Konsantrasyon Eksikliği,Kas ve İskelet Sitemi Rahatsızlıkları

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

4. Ciddi (Uzuv Kaybı)

6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

28/06/2019

 12

Çalışanların moral motivasyonları yüksek tutulmalı. Yaptığı işten fazlası için baskı yapılmamalı, işle ilgili çalışanın görüş ve önerileri dikkate alınmalı. Rol belirsizlikleri ortadan kaldırılmalı. Görev tanımlarında rolller net açıklanmalı.

İşveren/işveren vekili/ çalışan

195345BRK0000084

 1

Koridor

Elektrik Tesisatı

Tali elektrik panolarının bazılarının üzerinde eksik olan uyarı levhaları ve kaçak akım röleleri.

Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Ölüm,Patlama,Yaralanma,Yangın,Yanık

2. Düşük (Yılda bir kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

30/01/2020

 10

Tali panolara uyari işaretleri asılmalı, kaçak akım röleleri tüm tali panolara tesis edilmeli, panolar kilitli bulundurulmaıi anahtarlar açmaya yetkili kişilerde ve birim amirinde bulundurulmalıdır.

İşveren/işveren vekili/ çalışan/Valilik

41

SAMSUN

BÜYÜKŞEHİR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

**İLİ:**

**İLÇESİ:**

**KURUM ADI:**

**Barkod**

**No**

**Revizyon**

 **No**

**Kontorl Edilen Birim**

**Tehlike**

**Tehlike Unsurları**

**Riskler**

**Olasılık**

**Şiddet**

**Risk**

**Puanı**

**Sorumlular**

**Alınan Önlemler**

**Mevzuat**

**Termin Süresi**

**Kontrol Tedbirleri**

**Derecelendirme Tablosu**

**RİSK DEĞERLENDİRME FORMU**

195345BRK0000085

 1

Personel

Fazla çalışma

Dikkatsizlik

Yorgunluk,İş Sürekliliğinde Aksamalar,Motivasyon eksikliği,Konsantrasyon Eksikliği,Kas ve İskelet Sitemi Rahatsızlıkları

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

4. Ciddi (Uzuv Kaybı)

6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

31/12/2021

 12

Mevcut personele eşit dağılımlı iş verilmesi. Personel azlığında durumun ilgili makamlara bildirilerek personel talep edilmesi, sorun çözülünceye kadar, mevcut personelin dinlenme zaman aralıklarının kendisi ile görüşülerek ayarlanması

İşveren/ İşveren vekili /Yardımcı hizmet personeli

195345BRK0000087

 1

Personel

Eğitim ve bilgilendirme kayıtları

İSG eğitimleri ve yaptıkları işle ilgili bilgilendirme kayıtlarının talimatlarının bulunmaması

İş gücü Kaybı,Maddi kayıp,Para Cezası

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

4. Ciddi (Uzuv Kaybı)

6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

31/12/2021

 12

Tüm kayıtlar İSG Klasöründe en az 15 yıl muhafaza edilmelidir

İşveren /İşveren vekili

42

SAMSUN

BÜYÜKŞEHİR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

**İLİ:**

**İLÇESİ:**

**KURUM ADI:**

**Barkod**

**No**

**Revizyon**

 **No**

**Kontorl Edilen Birim**

**Tehlike**

**Tehlike Unsurları**

**Riskler**

**Olasılık**

**Şiddet**

**Risk**

**Puanı**

**Sorumlular**

**Alınan Önlemler**

**Mevzuat**

**Termin Süresi**

**Kontrol Tedbirleri**

**Derecelendirme Tablosu**

**RİSK DEĞERLENDİRME FORMU**

195345BRK0000088

 1

Personel

Yetersiz kişisel hijyeni

bulaşıcı hastalıklar

Enfeksiyon riski,İş Sürekliliğinde Aksamalar,Motivasyon eksikliği,Konsantrasyon Eksikliği,Ruhsal Gerilim,Stres

2. Düşük (Yılda bir kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

31/12/2021

 10

Temizlik hizmetlerinde görevli tüm kadrolarda görevli personelin hijyen eğitinmi alması sağlanmalı, periyodik sağlık kontrolleri yaptırılmalı, salgına neden olabilecek nitelikte hasta personelin doktor raporu çalışmasına ara vermesi sağlanmalıdır. Yadaa Kişisel Koruyucu Donanımlarını olduğundan daha özenli kullanımına dikkat etmeli ve yakın takip yetkiliö kişilerce yapılmalıdır.

İşveren/ İşveren vekili /Yardımcı hizmet personeli

195345BRK0000089

 1

Personel

Fazla çalışma

Personelin gün içinde sürekli ayakta çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek ,eklem rahatsızlıkları, ortopedik problemler, problemli gebelik yaşanması, kalp‑ dolaşım sistemi rahatsızlıkları oluşabilmesi vb,

Yorgunluk,İş Sürekliliğinde Aksamalar,Motivasyon eksikliği,Konsantrasyon Eksikliği,Kas ve İskelet Sitemi Rahatsızlıkları

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

4. Ciddi (Uzuv Kaybı)

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

29/11/2019

 12

Ayakta çalışan personel için, çalışma alanının koyulabilen yerlerine ayaklı tabure veya ayak yaslama çubukları yerleştirilecektir.uygun dinlenme molaları düzenlenecektir.

İşveren/ İşveren vekili /Yardımcı hizmet personeli

43

SAMSUN

BÜYÜKŞEHİR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

**İLİ:**

**İLÇESİ:**

**KURUM ADI:**

**Barkod**

**No**

**Revizyon**

 **No**

**Kontorl Edilen Birim**

**Tehlike**

**Tehlike Unsurları**

**Riskler**

**Olasılık**

**Şiddet**

**Risk**

**Puanı**

**Sorumlular**

**Alınan Önlemler**

**Mevzuat**

**Termin Süresi**

**Kontrol Tedbirleri**

**Derecelendirme Tablosu**

**RİSK DEĞERLENDİRME FORMU**

195345BRK0000090

 1

Yemekhane

Dikkatsizlik ve İhmal

ğır malzemelerin ayağa düşmesi

Ayak Ezilmesi,Bacak Ezilmesi,El Ezilmesi,Takılıp Düşme,Uzuv kaybı,Yaralanma

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

4. Ciddi (Uzuv Kaybı)

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

30/12/2019

 12

Yemekhanede çalışan personele kauçuk tabanlı ve çelik burunlu ayakkabı verilmesi gerekmektedir

İşveren /İşveren vekil yemekhaneden sorumlu birim şefi/ birim amiri/ çalışan kişi

195345BRK0000091

 1

Yemekhane

Dikkatsizlik ve İhmal

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanılmaması ve Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımla İlgılı Uyarıcı Levhaların Görünür şekilde asılı olmaması

El Kesilmesi,Kanama,Ölüm,Uzuv kaybı,Yaralanma

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

30/12/2019

 15

İşin niteliğine uygun kişisel koruyucu kullanılacaktır.Örneğin et kesimi için çelik eldiven kullanılacaktır, kıyma makinasına kesinlikle çalışılırken elle müdahale edilmeyecektir.KKD kullanımı ile ilgili uyarı levhası asılı olacaktır

İşveren/ İşveren vekili / yemekhane sorumlusu birim amiri/ çalışan personel

44

SAMSUN

BÜYÜKŞEHİR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

**İLİ:**

**İLÇESİ:**

**KURUM ADI:**

**Barkod**

**No**

**Revizyon**

 **No**

**Kontorl Edilen Birim**

**Tehlike**

**Tehlike Unsurları**

**Riskler**

**Olasılık**

**Şiddet**

**Risk**

**Puanı**

**Sorumlular**

**Alınan Önlemler**

**Mevzuat**

**Termin Süresi**

**Kontrol Tedbirleri**

**Derecelendirme Tablosu**

**RİSK DEĞERLENDİRME FORMU**

195345BRK0000092

 1

Isı merkezi

Yetkisiz Müdahele

Kazan dairelerinde bulunan su boşaltma pompalarında elektrik kaçağı

Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Uzuv kaybı,Yanık,Yaralanma

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

16/10/2019

 15

Çalışan kesinlikle pompa arızalandığında müdahale etmeyecekdir. Gören tanımında ve talimatnamede kesinlikle pompa bozulduğunda çalışması için gerekli onarımı yapar diye bir madde yer almayacaktır.

İşveren/ İşveren vekili /Yardımcı hizmet personeli

195345BRK0000093

 1

Yemekhane

Cisim Düşmesi

Yükekte bulunan malzemelerin veya takınılan malzemelerin ayağa düşmesi

Ayak Ezilmesi,Ezilme,İş gücü kaybı,Ölüm,Uzuv kaybı,Yaralanma

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

31/12/2019

 15

Kaucuk tabanlı çelik burunlu ayakkabı verilmesi

İşveren/ İşveren vekili /Yardımcı hizmet personeli

45

SAMSUN

BÜYÜKŞEHİR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

**İLİ:**

**İLÇESİ:**

**KURUM ADI:**

**Barkod**

**No**

**Revizyon**

 **No**

**Kontorl Edilen Birim**

**Tehlike**

**Tehlike Unsurları**

**Riskler**

**Olasılık**

**Şiddet**

**Risk**

**Puanı**

**Sorumlular**

**Alınan Önlemler**

**Mevzuat**

**Termin Süresi**

**Kontrol Tedbirleri**

**Derecelendirme Tablosu**

**RİSK DEĞERLENDİRME FORMU**

195345BRK0000094

 1

Yemekhane

Biyolojik Faktörler

Yemekhanenin ilaçlanmaması

Enfeksiyon Hastalıkları,Ölüm,Parazit Hastalıkları,Toksinler,Virüsler,Zehirlenme

2. Düşük (Yılda bir kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İdari Para Cezaları

30/12/2019

 10

Yemekhane yılda bir ilaçlanmalı,i çalışanların periyodik sağlık muayeneleri yaptırılmaluıi hijyen eğitinmleri yaptırılmalı, hasta personelin görev yeri doktor raporu ile değiştirilmeli, kişisel koruyucu kullanımına dikkat edilmeli, genel hijyen kurallarından ödün verilmemeli, iş ekipmanları steril edilmeli, kesik yaralı ellerle çalışılmamalı

İşveren/İşveren vekili/yardımcı personel

195345BRK0000095

 1

Hizmetli / Görevli /Personel Odası

Dolap

dolapların devrilmesi

Devrilme,Ezilme,Ölüm,Yaralanma

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

31/12/2019

 15

Okul/kurumun tüm birimlerinde olduğu gibi hizmetli, görevli ve personel odalarında bulunan dolaplar dahil tüm hareketli nesneler sabitlenecektir.

İşveren/ İşveren vekili /Yardımcı hizmet personel/ personel

46

SAMSUN

BÜYÜKŞEHİR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

**İLİ:**

**İLÇESİ:**

**KURUM ADI:**

**Barkod**

**No**

**Revizyon**

 **No**

**Kontorl Edilen Birim**

**Tehlike**

**Tehlike Unsurları**

**Riskler**

**Olasılık**

**Şiddet**

**Risk**

**Puanı**

**Sorumlular**

**Alınan Önlemler**

**Mevzuat**

**Termin Süresi**

**Kontrol Tedbirleri**

**Derecelendirme Tablosu**

**RİSK DEĞERLENDİRME FORMU**

195345BRK0000096

 1

Hizmetli / Görevli /Personel Odası

Elektrikli Cihazlar

Isınma , yemek pişirme ve çay yapma amaçlı elektrikli ekipmanlar bulundurulması

Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma,Yangın,Yanık

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

31/12/2019

 15

Diğer birimlerde olduğu gibi hizmetli çalışanların odalarında da kesinlikle elektrikli hiç bir ekipman kullandırılmayacaktır. Kullanılmasına ilişkin uyarıcı yazılar asılacaktır. Görev talimatlarında bu konulara ayrıca okul yönetimi tarafından ekleme yapılacaktır. İnsani ihtiyaçlar diğer çalışanlarla ortak kullanım alanlarından sağlanacaktır.

İşveren /İşveren vekili/ personelden sorumlu müdür yardımcısı/ hizmetli personel

195345BRK0000097

 1

Hizmetli / Görevli /Personel Odası

Havalandırma

Hizmetli odalarının okul/kurumların bodrum katlarında en havasız yerlerde olması

Akciğer Hastalığı,Aşırı Terleme,Bakteri,Ruhsal Problem,Stres,Terleme,Uyku Hali,Zehirlenme

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

31/12/2019

 15

Hizmetli personel için daha insani koşullara sahip ortamlar olması gerekmektedir. Havalandırması olan,pencereli, güneş alan, ergonomik oturma ekipmanlarına sahip, hijyen kurallarına uygun temiz donanımlarla döşenmiş, kendilerine ait giysi ve eştalarını koyabilecekleri kilitli dolaplarının olduğu odalar düzenlenmelidir.

İşveren/ İşveren vekili /Yardımcı hizmet personelden sorumlu müdür yardımcısı/ yardımcı hizmetli personel ( 657, 4857 TYP den gelen personel )

47

SAMSUN

BÜYÜKŞEHİR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

**İLİ:**

**İLÇESİ:**

**KURUM ADI:**

**Barkod**

**No**

**Revizyon**

 **No**

**Kontorl Edilen Birim**

**Tehlike**

**Tehlike Unsurları**

**Riskler**

**Olasılık**

**Şiddet**

**Risk**

**Puanı**

**Sorumlular**

**Alınan Önlemler**

**Mevzuat**

**Termin Süresi**

**Kontrol Tedbirleri**

**Derecelendirme Tablosu**

**RİSK DEĞERLENDİRME FORMU**

195345BRK0000098

 1

Isı merkezi

Yangın Tüpü

Kazan yakıcının yangın tüpünü kullanma eğitiminin olmaması

Acil Müdahale Güçlüğü,Düşme,Maddi kayıp,Ölüm,Patlama,Yangın,Yanık,Yaralanma

2. Düşük (Yılda bir kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

31/12/2019

 10

Kazan dairesinde görevli personelin yangın tüpünü kullanma konusunda okulun acil durum ekibinde görevli yangın eğitimi almış personelden yangın tüpünü kullanma konusunda eğitim almasının sağlanması ve resmi bir yazı ile belgelendirilerek İSG dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir.

İşveren /İşveren vekili/ kazan dairesindeki görevli/ kazan dairesinde çalışan personelden sorumlu idari amir

195345BRK0000099

 1

Mutfak / Çay Ocağı

Prizler

İslak zemin de elektrik prizlerinin açıkta olması

Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm,Yangın,Yaralanma

2. Düşük (Yılda bir kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

31/12/2021

 10

Islak zeminlerde arızalı prizlerin tamir edilmesi, mümkünse bu alanlarda uzatma dahil priz konumlandırılmaması, prizlerin kapaklı olması.

İşveren /İşveren vekili/ personel

48

SAMSUN

BÜYÜKŞEHİR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

**İLİ:**

**İLÇESİ:**

**KURUM ADI:**

**Barkod**

**No**

**Revizyon**

 **No**

**Kontorl Edilen Birim**

**Tehlike**

**Tehlike Unsurları**

**Riskler**

**Olasılık**

**Şiddet**

**Risk**

**Puanı**

**Sorumlular**

**Alınan Önlemler**

**Mevzuat**

**Termin Süresi**

**Kontrol Tedbirleri**

**Derecelendirme Tablosu**

**RİSK DEĞERLENDİRME FORMU**

195345BRK00000100

 1

Rampa

Eğim

Rampa eğiminin yüzde 12 den fazla olması

Düşme,Kayma,Yaralanma

2. Düşük (Yılda bir kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

31/12/2021

 10

Engelli çalışanların bulunduğu birimlerimizde şayet lift yok ise Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre yüzde 12 yi aşmayacak şekilde engelli rampası yapılmalıdır

İşveren /İşveren vekili/personel

195345BRK00000101

 1

Personel

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin olmaması

Görev yerinden izin kağıdı olmaday ayrılma

İş gücü Kaybı,Maddi kayıp,Ölüm,Yaralanma

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

5. Çok Ciddi (Ölüm)

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

30/08/2019

 15

Okul kurum yöneticileri, çalışanların görevleri dahil işyeri dışına çıkışlarında resmi çıkış izin kağıdı sistemini işletmeye başlaması gerekmektedir. Çalışma saatleri içinde personel hiç bir şekilde izinsiz işyeri dışına gönderilemez.

İşveren /İşveren vekili/ çalışan

49